## Sheet1
Original Reading | Measured Reading | Error | Calibration Factor
1000 |  | 1000 |  | 1056 for67ml/s |  | 1069 for 64ml/s | 1036 for 50ml/s | 1055 for 90.6ml/s | 1041 116ml/s
1000 |  | 1000
1000 | 391 | 609 | 8.9
1000 | 409 | 591 | 8.2
1000 | 454 | 546 | 7.9 | airgap | 220ml
1000 | 520 | 480 | 7.5
1000 | 690 | 310 | 7.2
1000 | 752 | 248 | 7
1000 | 930 | 70 | 6.6
1000 | 1025 | 25 | 6.2
1000 | 1261 | 261 | 5
1000 | 1460 | 460 | 5.2
1000 | 1530 | 530 | 5.4
1000 | 1703 | 703 | 4
1000 | 1839 | 839 | 3.3
1000 |  | 1000
1000 |  | 1000
1000 |  | 1000

## Sheet2
Original Reading | Measured Reading | Error | Calibration Factor
1000 | 5819 | 4819 | 1 | 1056 for67ml/s |  | 1069 for 64ml/s | 1036 for 50ml/s | 1055 for 90.6ml/s | 1041 116ml/s
1000 | 752 | 248 | 6.6
1000 | 834 | 166 | 6.4
1000 | 991 | 9 | 6.2
1000 | 976 | 24 | 6.1 | airgap | 220ml
1000 | 1051 | 51 | 5.9
1000 | 1072 | 72 | 5.7
1000 | 1109 | 109 | 5.5
1000 | 1169 | 169 | 5.3